Жалоба ООО «Медикал Сервис» признана необоснованной

В адрес Калужского УФАС России поступила жалобаООО «Медикал Сервис» на действия комиссии заказчика – ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России при проведении открытого аукциона в электронной форме,  предметом которого является выполнение работ по текущему ремонту помещений и инженерных систем в корпусе 䫝 для нужд НИИ урологии и интервенционной радиологии им.  Н.А.Лопаткина.
Согласно доводам жалобы Заявителя,  комиссия уполномоченного органа в нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ неправомерно отклонила заявку ООО «Медикал Сервис».
Вместе с тем,  в ходе рассмотрения жалобы по существу,  комиссия Калужского УФАС России установила следующее.
Согласно пункту 20  Информационной карты аукционной документации,  первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать информацию:
1)  согласие участника электронного аукциона на поставку товара,  выполнение работы или оказание услуги на условиях,  предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);
2)  при осуществлении закупки товара,  в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ,  оказании закупаемых услуг:
а)  наименование страны происхождения товара;
б)  конкретные показатели товара,  соответствующие значениям,  установленным в документации об электронном аукционе,  и указание на товарный знак (при наличии).
В приложении к Техническому заданию установлены следующие требования к товару:
Кабель.  Тип 16.  Номинальное сечение основной жилы кабеля (мм²):  16;  6.  Разновидность кабеля:  трехжильный,  для сетей переменного напряжения;  одножильный,  для сетей переменного напряжения.  Класс кабеля по виду материала наружного слоя:  из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести;  из поливинилхлоридного пластиката.  Материал жил кабеля:  алюминий;  медь без покрытия.  Вид климатического исполнения кабеля:  УХЛ,  категории размещения 5;  Т,  категории размещения 1.  Вид кабеля:  с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката броня из стальных оцинкованных лент;  с изоляцией из сшитого полиэтилена.  Исполнение наружного слоя кабеля:  защитный шланг черного цвета;  оболочка серого цвета.  Цвет изоляции кабеля:  [черный];  [серый,  синий,  зеленый-желтый];  [натуральный,  коричневый,  черный];  [коричневый].  Номинальное напряжение кабеля (кВ):  1;  0.66.
Автоматический выключатель.  Тип 9.  Характеристика срабатывания от сверхтоков автоматического выключателя:  В;  С.  Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (В):  4;  6.  Наличие защиты от сверхтоков автоматического выключателя:  в каждом фазном полюсе;  в фазном полюсе.  Максимальное сечение провода,  присоединяемого к зажимам (мм²):  от 6*  до 25*.  Условия эксплуатации автоматического выключателя:  УХ⤒;  УХ⤑.  Число полюсов автоматического выключателя (шт.):  [1Р+N];  [3Р+N].  Высота автоматического выключателя (мм):  >  79.  Глубина автоматического выключателя (мм):  >  68.  Ширина автоматического выключателя (мм):  >  29.  Номинальное рабочее напряжение (В):  230;  400.  Номинальная частота сети (Гц):  50.  Номинальный ток автоматического выключателя (А):  6;  10;  16.  Номинальная наибольшая коммутационная способность (А):  от 3000*  до 10000*.  Расположение индикатора положения контактов автоматического выключателя:  на лицевой панели;  на рычаге.
В первой части заявки заявителя указано следующее:
Кабель.  Тип 16.  Номинальное сечение основной жилы кабеля (мм²):  6.  Разновидность кабеля:  трехжильный,  для сетей переменного напряжения.  Класс кабеля по виду материала наружного слоя:  из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести.  Вид климатического исполнения кабеля:  УХЛ,  категории размещения 5.  Вид кабеля:  с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката броня из стальных оцинкованных лент.  Исполнение наружного слоя кабеля:  оболочка серого цвета.  Цвет изоляции кабеля:  [черный];  [серый,  синий,  зеленый-желтый].  Номинальное напряжение кабеля (кВ):  1.
Согласно письменным пояснениям заказчика,  в Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки установлено требование о соответствии товара «Кабель.  Тип 16» ГОСТ 31996-2012  «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66;  1  и 3  кв.  Общие технические условия.  Согласно ГОСТ 31996-2012  кабель может быть бронированным с наложенным поверх брони защитным шлангом,  или небронированным с наружной оболочкой поверх изоляции.  Вместе с тем,  заявитель указывает,  что предлагаемый им кабель будет бронированным с наружной оболочкой,  что не соответствует вышеуказанному ГОСТ.
В первой части заявки заявителя указано следующее:
Автоматический выключатель.  Тип 9.  Характеристика срабатывания от сверхтоков автоматического выключателя:  С.  Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (В):  4.  Наличие защиты от сверхтоков автоматического выключателя:  в каждом фазном полюсе.  Максимальное сечение провода,  присоединяемого к зажимам (мм²):  6.  Условия эксплуатации автоматического выключателя:  УХ⤑.  Число полюсов автоматического выключателя (шт.):  [3Р+N].  Высота автоматического выключателя (мм):  80.  Глубина автоматического выключателя (мм):  70.  Ширина автоматического выключателя (мм):  30.  Номинальное рабочее напряжение (В):  230.  Номинальная частота сети (Гц):  50.  Номинальный ток автоматического выключателя (А):  16.  Номинальная наибольшая коммутационная способность (А):  3000.  Расположение индикатора положения контактов автоматического выключателя:  на лицевой панели.
Согласно письменным пояснениям заказчика,  исследовав рынок производителей Автоматических выключателей,  аукционная комиссия пришла к выводу,  что в совокупности указанных показателей не существует четырехполюсного (3Р+N)  автоматического выключателя шириной 30  мм,  поскольку стандартная ширина одного полюса автоматического выключателя составляет 䋝.5۪.3  мм».
Так как в заявке заявителя представлены показатели,  не соответствующие информации,  установленной аукционной документацией,  аукционной комиссией было принято решение об отказе заявки заявителя в допуске к аукциону.
Также,  Комиссия Калужского УФАС России обращает внимание заявителя на то обстоятельство,  что в соответствии с частью 9  статьи 105  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ к жалобе прикладываются документы,  подтверждающие ее обоснованность.
Из приведенных положений Закона следует,  что обязанность доказывания нарушения своих прав и законных интересов лежит на подателе жалобы.
Заявитель не обеспечил явку представителей на заседание Комиссии и не представил документальных подтверждений обоснованности доводов жалобы о наличие на рынке товаров четырехполюсного (3Р+N)  автоматического выключателя шириной 30  мм.
На основании вышеизложенного,  Комиссия Калужского УФАС России приходит к выводу,  что комиссия заказчика – ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России при проведении открытого аукциона в электронной форме,  предметом которого является выполнение работ по текущему ремонту помещений и инженерных систем в корпусе 䫝 для нужд НИИ урологии и интервенционной радиологии им.  Н.А.Лопаткина,  правомерно приняла решение об отклонении аукционной заявки ООО «Медикал Сервис» от участия в электронном аукционе.

2020-06-01  07:04:00