#### УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ Р Е Ш Е Н И Е Комиссии по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд Калужского УФАС России г. Калуга «25» сентября 2012 года

Комиссия по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд Калужского УФАС России в составе: /…/

рассмотрев в присутствии представителей Заказчика – ГБУЗ КО «Детская городская больница» /…/представителей специализированной организации БСУ «Фонд имущества Калужской области» /…/в отсутствии надлежащим образом уведомленного о месте и времени рассмотрения жалобы представителя Заявителя (ООО «РиК», г.Брянск) жалобу №112-03з/2012 от 19.09.2012г. по существу, установила:

В адрес Калужского УФАС России поступила жалоба ООО «РиК» на действия Заказчика – ГБУЗ КО «Детская городская больница» при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на разработку рабочей документации на источник резервного электроснабжения реанимации, выразившиеся, по мнению заявителя, в незаконном установлении Заказчиком в документации об аукционе требований, влекущих за собой ограничение количества участников размещения заказа.

1. В своей жалобе Заявитель сообщает, что в документации об аукционе Заказчик установил необоснованно короткий срок (с момента заключения гражданско-правового договора в течение 10 рабочих дней) для выполнения работ, объем которых предусмотрен проектом договора.

Представители Заказчика с доводами жалобы не согласились и просили Комиссию признать жалобу ООО «РиК» необоснованной и не подлежащей удовлетворению.

2. Изучив представленные документы, и заслушав доводы сторон, руководствуясь Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. №94-ФЗ (далее Федеральный закон №94-ФЗ), административным регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 24.07.2012 №498, проведя внеплановую проверку в соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона №94-ФЗ, Комиссия приходит к следующему.

10.09.2012г. на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов zakupki.gov.ru специализированной организацией Фондом имущества Калужской области по заявке заказчика - ГБУЗ КО «Детская городская больница» был размещен заказ на право заключения гражданско-правового договора на разработку рабочей документации на источник резервного электроснабжения реанимации (номер извещения 0337300000312000182).

В соответствии со статьей 6 Федерального закона №94-ФЗ определение существенных условий контракта (в том числе срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг) осуществляется заказчиком.

На основании вышеизложенного, Заказчик в Извещении о проведении Аукциона в разделе «Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, срок и условия оплаты» установил срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – с момента заключения гражданско-правового договора в течение 10 рабочих дней.

Утверждение заявителя жалобы о том, что заказчиком установлен необоснованно короткий срок для выполнения работ, объем которых предусмотрен проектом договора, не находят своего подтверждения в ходе рассмотрения жалобы ввиду следующего.

В ходе рассмотрения жалобы Комиссия Калужского УФАС России установила, что установленные Заказчиком сроки выполнения работ по договору были сформированы на основании представленных коммерческих предложений от ООО «Сервис безопасности» от 11.08.2012г и ОАО ГПИ ГС «Калугагражданпроект» от 11.08.2012г, в соответствии с которыми сроки выполнения работ по вышеуказанному аукциону составляют 10-15 дней.

Кроме того, в ходе рассмотрения жалобы представители заказчика пояснили, что получение Акта допуска электроустановки в эксплуатацию в Ростехнадзоре необходимо для электроустановок мощностью более 100 кВт по третьей и второй категории надежности электроснабжения и для всех электроустановок по первой категории надежности электроснабжения, таким образом, необходимость получения технических условий у сторонней сетевой энергоснабжающей организации отсутствует, т.к. мощность источника резервного электроснабжения реанимации для нужд ГБУЗ КО «Детская городская больница» не превышает 36 кВт.

При исследованных обстоятельствах, Комиссия приходит к выводу, что доводы Заявителя о том, что заказчиком установлен необоснованно короткий срок для выполнения работ, объем которых предусмотрен проектом договора не нашли подтверждения в материалах дела.

Таким образом, нарушений требований Федерального закона №94-ФЗ не установлено.

Руководствуясь статьей 17, частью 6 статьи 60 Федерального закона №94-ФЗ, Комиссия по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд Калужского УФАС России, решила:

Признать жалобу ООО «РиК» на действия Заказчика – ГБУЗ КО «Детская городская больница» при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на разработку рабочей документации на источник резервного электроснабжения реанимации необоснованной.

Согласно части 9 статьи 60 Федерального закона №94-ФЗ решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, оператора электронной площадки, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия в порядке, установленном Арбитражным процессуальным Кодексом Российской Федерации.

Председатель комиссии:                  /…/

Члены комиссии:                              /…/

/…/