#### УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ Р Е Ш Е Н И Е Комиссии по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд Калужского УФАС России г. Калуга «23» октября 2012 года

Комиссия по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд Калужского УФАС России в составе: /…/

рассмотрев в присутствии представителя Уполномоченного органа – Кировской районной администрации МР «Город Киров и Кировский район» /…/представителей специализированной организации БСУ «Фонд имущества Калужской области» /…/ в присутствии представителей Заявителя (ЗАО НПО «Промприбор» г.Калуга) /…/жалобу №130-03з/2012 от 16.10.2012г. по существу, установила:

В адрес Калужского УФАС России поступила жалоба ЗАО НПО «Промприбор» (реестровый номер торгов – 3004Э-14/12сб) на положения аукционной документации при проведении открытого аукциона на установку узлов учета потребления тепловой энергии для нужд МКОУ «Детский сад №10 «Буратино».

1. В своей жалобе Заявитель сообщает, что в Приложении №2 к Информационной карте заявки на участие в аукционе «Техническое задание» требования к основным применяемым материалам и оборудованию установлены в нарушении части 3.1 статьи 34, части 4 статьи 41.6 Федерального закона №94-ФЗ (незаконно установлены параметры оборудования, влекущее за собой ограничение количества участников размещения заказа, отсутствуют максимальные и минимальные значения показателей предлагаемого к поставке товара).

Представители Уполномоченного органа и специализированной организации БСУ «Фонд имущества Калужской области» с доводами жалобы не согласились и просили Комиссию признать жалобу ЗАО НПО «Промприбор»  необоснованной и не подлежащей удовлетворению.

Рассмотрение жалобы Комиссией Калужского УФАС России было назначено на 22.10.2012г. В ходе рассмотрения данной жалобы был объявлен перерыв до 23.10.2012г.

2. Изучив представленные документы, и заслушав доводы сторон, руководствуясь Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. №94-ФЗ (далее Федеральный закон №94-ФЗ), административным регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 24.07.2012 №498, проведя внеплановую проверку в соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона №94-ФЗ, Комиссия приходит к следующему.

09.10.2012г. на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов zakupki.gov.ru специализированной организацией «Фонд имущества Калужской области» по заявке заказчика - МКОУ «Детский сад №10 «Буратино» был размещен заказ на право заключения муниципального контракта на установку узлов учета потребления тепловой энергии МКОУ «Детский сад №10 «Буратино» (установка узла учета потребления Д 100 мм) (номер извещения 0137300031912000098).

Согласно части 1 статьи 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ документация об открытом аукционе в электронной форме должна соответствовать требованиям, предусмотренным частями 1 - 3.2, 4.1 - 6 статьи 34 настоящего Федерального закона.

В соответствии с частью 2.1 статьи 34 Федерального закона № 94-ФЗ не допускается включать в документацию об аукционе (в том числе в форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требования к производителю товара, к участнику размещения заказа (в том числе требования к квалификации участника размещения заказа, включая наличие у участника размещения заказа опыта работы), а также требования к его деловой репутации, требования о наличии у участника размещения заказа производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если возможность установления таких требований к участнику размещения заказа предусмотрена настоящим Федеральным законом.

Согласно части 3.1 статьи 34 Федерального закона № 94-ФЗ документация об аукционе не может содержать указание на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товару, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.

В соответствии с пунктом 1 частью 4 статьи 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ документация об открытом аукционе в электронной форме наряду с предусмотренными частью 3 настоящей статьи сведениями должна содержать следующие сведения о товарах, работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ, и об условиях исполнения контракта: требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.

При рассмотрении жалобы, Заявителем было указано, что пункты 2,3,4,7 основных параметров узлов учета потребления тепловой энергии и пункт 6 «Электромагнитный теплосчетчик» (позиция строительная длина расходомера, мм) не содержат максимальных и (или) минимальных значений показателей; габаритные размеры тепловычислителя, мм: не более 100х100х80 соответствуют только одному производителю - ООО «ТБН Энергосервис» г.Москва

Изучив данные доводы Заявителя жалобы, Комиссия Калужского УФАС России приходит к следующему.

1. В пункте 2 основных параметров узлов учета потребления тепловой энергии установлено «Погрешность измерения количества теплоты, %» - (+-) 2%, (+-) 3%.

В соответствии с пунктом 6 «Качество выполняемых работ» Технического задания узлы учета должны соответствовать требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя».

Вместе с тем, на основании пунктов 5.2.4, 5.2.6 «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 25.09.1995г. №954) водосчетчики должны обеспечивать измерение массы (объема) теплоносителя  с относительной погрешностью не более (+-) 2%, счетчики пара должны обеспечивать измерение массы теплоносителя  с относительной погрешностью не более (+-) 3%, приборы учета, регистрирующие давление теплоносителя, должны обеспечивать измерение давления с относительной погрешностью не более (+-) 2%.

В соответствии с пунктом 1 частью 4 статьи 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ документация об открытом аукционе в электронной форме наряду с предусмотренными частью 3 настоящей статьи сведениями должна содержать максимальные и (или) минимальные значения показателей товара.

2.  В пунктах 3,4 основных параметров узлов учета потребления тепловой энергии установлено «Погрешность измерения массы теплоносителя, %»- (+-) 1%, «Погрешность измерения объема теплоносителя, %» - (+-) 1%.

Довод Заявителя жалобы о том, что данные погрешности не могут быть (+-) 1%, Комиссия Калужского УФАС России считает не состоятельным, ввиду того, что данная погрешность имеется у электромагнитных счетчиков марки КМ-5, ТМ-104.

3. В пункте 7 основных параметров узлов учета потребления тепловой энергии установлено «Дополнительные функции (наличие и глубина архива)» - архив 42 суток, 64, суток, 12 месяца.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 1 частью 4 статьи 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ документация об открытом аукционе в электронной форме наряду с предусмотренными частью 3 настоящей статьи сведениями должна содержать максимальные и (или) минимальные значения показателей товара.

Довод Уполномоченного органа и БСУ «Фонд имущества Калужской области» о том, что данные показатели не могут изменяться, Комиссия Калужского УФАС России считает не состоятельным, т.к. данные показатели относятся к дополнительным функциям, а не к основным и возможно их изменение.

4. В пункте 6 «Электромагнитный теплосчетчик» установлено «Строительная длина расходомера, мм» - 205.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 1 частью 4 статьи 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ документация об открытом аукционе в электронной форме наряду с предусмотренными частью 3 настоящей статьи сведениями должна содержать максимальные и (или) минимальные значения показателей товара.

Довод Уполномоченного органа о том, что при установке электромагнитного теплосчетчика необходима строительная длина расходомера только 205 мм, в связи с конструктивными особенностями здания МКОУ «Детский сад №10 «Буратино», Комиссия Калужского УФАС России считает не состоятельным, т.к. в ходе рассмотрения жалобы Уполномоченным органом не представлено документальных подтверждений конструктивных особенностей здания МКОУ «Детский сад №10 «Буратино».

5. В пункте 6 «Электромагнитный теплосчетчик» установлены «Габаритные размеры тепловычислителя» - не более 100х100х80.

В ходе рассмотрения жалобы Заявителем было указано, что данные размеры тепловычислителя подходят только под марку КМ-5 (производитель ООО «ТБН Энергосервис» г.Москва). Ни Уполномоченным органом, ни БСУ «Фонд имущества Калужской области» документального опровержения данного довода Заявителя  Комиссии Калужского УФАС России представлено не было.

Кроме того, в ходе рассмотрения жалобы, Комиссией Калужского УФАС России было установлено, что в Локальной смете на установку узла учета потребления Д 100мм в МКОУ «Детский сад №10 «Буратино» за основу брались электромагнитные счетчики марки КМ-5.

Таким образом, документация об открытом аукционе в электронной форме на установку узлов учета потребления тепловой энергии для МКОУ «Детский сад №10 «Буратино» в части отсутствия в ней максимальных и (или) минимальных значений показателей узлов учета потребления тепловой энергии и установления в ней требования к товару, работам, услугам, влекущее за собой ограничение количества участников размещения заказа нарушает требования действующего законодательства Российской Федерации в сфере размещения заказов.

На основании вышеизложенного, Заказчиком – МКОУ «Детский сад №10 «Буратино» и Уполномоченным органом – Кировской районной администрации МР «Город Киров и Кировский район» при утверждении и согласовании документации об открытом аукционе в электронной форме на установку узлов учета потребления тепловой энергии для нужд МКОУ «Детский сад №10 «Буратино» нарушена часть 4 статьи 41.6 Федерального закона №94-ФЗ

Руководствуясь статьей 17, частью 6 статьи 60 Федерального закона №94-ФЗ, Комиссия по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд Калужского УФАС России, решила:

1. Жалобу ЗАО НПО «Промприбор» (реестровый номер торгов – 3004Э-14/12сб) признать – частично обоснованной.

2. Признать действия Заказчика – МКОУ «Детский сад №10 «Буратино» и Уполномоченного органа – Кировской районной администрации МР «Город Киров и Кировский район» нарушившими требования части 4 статьи 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ.

3. Выдать Заказчику - МКОУ «Детский сад №10 «Буратино» предписание об аннулировании торгов.

4. Выдать Оператору электронной площадки предписание об аннулировании торгов.

5. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении.

Согласно части 9 статьи 60 Федерального закона №94-ФЗ решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, оператора электронной площадки, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия в порядке, установленном Арбитражным процессуальным Кодексом Российской Федерации.

Председатель комиссии:                  /…/

Члены комиссии:                              /…/

/…/

#### УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДПИСАНИЕ о прекращении нарушений законодательства о размещении заказов г. Калуга «23» октября 2012 года

Комиссия по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд Калужского УФАС России в составе: /…/

на основании своего решения от 23.10.2012г. по результатам рассмотрения дела №130-03з/2012 по жалобе ЗАО НПО «Промприбор» на положения аукционной документации при проведении открытого аукциона на установку узлов учета потребления тепловой энергии для нужд МКОУ «Детский сад №10 «Буратино» (реестровый номер торгов – 3004Э-14/12сб), предписывает:

1. Заказчику – МКОУ «Детский сад №10 «Буратино» аннулировать торги.

2. Об исполнении настоящего предписания сообщить в адрес Калужского УФАС России (г.Калуга, пл. Старый Торг, д.5) в срок до «26» ноября 2012г. с приложением подтверждающих документов.

В соответствии с ч. 15 ст. 17 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в случае поступления информации о неисполнении лицом выданного ему в соответствии с ч.9 ст. 17 указанного Федерального закона предписания, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти вправе применить меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обратиться в суд, арбитражный суд с требованием о понуждении совершить действия, соответствующие законодательству РФ.

Невыполнение в установленный срок законного предписания, требования органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, его территориального органа влечет административную ответственность на основании ч.7 ст.19.5 КоАР РФ.

Председатель комиссии:                  /…/

Члены комиссии:                               /…/

/…/

#### УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДПИСАНИЕ о прекращении нарушений законодательства о размещении заказов г. Калуга «23» октября 2012 года

Комиссия по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд Калужского УФАС России в составе: /…/

на основании своего решения от 23.10.2012г. по результатам рассмотрения дела №130-03з/2012 по жалобе ЗАО НПО «Промприбор» на положения аукционной документации при проведении открытого аукциона на установку узлов учета потребления тепловой энергии для нужд МКОУ «Детский сад №10 «Буратино» (реестровый номер торгов – 3004Э-14/12сб), предписывает:

1. Оператору электронной площадки аннулировать торги.

2. Об исполнении настоящего предписания сообщить в адрес Калужского УФАС России (г.Калуга, пл. Старый Торг, д.5) в срок до «26» ноября 2012г. с приложением подтверждающих документов.

В соответствии с ч. 15 ст. 17 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в случае поступления информации о неисполнении лицом выданного ему в соответствии с ч.9 ст. 17 указанного Федерального закона предписания, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти вправе применить меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обратиться в суд, арбитражный суд с требованием о понуждении совершить действия, соответствующие законодательству РФ.

Невыполнение в установленный срок законного предписания, требования органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, его территориального органа влечет административную ответственность на основании ч.7 ст.19.5 КоАР РФ.

Председатель комиссии:                  /…/

Члены комиссии:                              /…/

/…/