#### УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ Р Е Ш Е Н И Е Комиссии по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд Калужского УФАС России г. Калуга «23» октября 2012 года

Комиссия по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд Калужского УФАС России в составе: /…/

рассмотрев в присутствии представителя Уполномоченного органа – Кировской районной администрации МР «Город Киров и Кировский район» /…/представителей специализированной организации БСУ «Фонд имущества Калужской области» /…/ в присутствии представителей Заявителя (ЗАО НПО «Промприбор» г.Калуга) /…/жалобу №131-03з/2012 от 16.10.2012г. по существу, установила:

В адрес Калужского УФАС России поступила жалоба ЗАО НПО «Промприбор» (реестровый номер торгов – 3001Э-14/12сб) на положения аукционной документации при проведении открытого аукциона на установку узлов учета потребления тепловой энергии для нужд МКОУ «СОШ№6» город Киров Калужской области.

1. В своей жалобе Заявитель сообщает, что в Приложении №2 к Информационной карте заявки на участие в аукционе «Техническое задание» требования к основным применяемым материалам и оборудованию установлены в нарушении части 3.1 статьи 34, части 4 статьи 41.6 Федерального закона №94-ФЗ (незаконно установлены параметры оборудования, влекущее за собой ограничение количества участников размещения заказа, отсутствуют максимальные и минимальные значения показателей предлагаемого к поставке товара).

Представители Уполномоченного органа и специализированной организации БСУ «Фонд имущества Калужской области» с доводами жалобы не согласились и просили Комиссию признать жалобу ЗАО НПО «Промприбор»  необоснованной и не подлежащей удовлетворению.

Рассмотрение жалобы Комиссией Калужского УФАС России было назначено на 22.10.2012г. В ходе рассмотрения данной жалобы был объявлен перерыв до 23.10.2012г.

2. Изучив представленные документы, и заслушав доводы сторон, руководствуясь Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. №94-ФЗ (далее Федеральный закон №94-ФЗ), административным регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 24.07.2012 №498, проведя внеплановую проверку в соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона №94-ФЗ, Комиссия приходит к следующему.

09.10.2012г. на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов zakupki.gov.ru специализированной организацией «Фонд имущества Калужской области» по заявке заказчика - МКОУ «СОШ№6» город Киров Калужской области был размещен заказ на право заключения муниципального контракта на установку узлов учета потребления тепловой энергии МКОУ «СОШ№6» город Киров Калужской области (установка узла учета потребления Д 100 мм) (номер извещения 0137300031912000095).

Согласно части 1 статьи 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ документация об открытом аукционе в электронной форме должна соответствовать требованиям, предусмотренным частями 1 - 3.2, 4.1 - 6 статьи 34 настоящего Федерального закона.

В соответствии с частью 2.1 статьи 34 Федерального закона № 94-ФЗ не допускается включать в документацию об аукционе (в том числе в форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требования к производителю товара, к участнику размещения заказа (в том числе требования к квалификации участника размещения заказа, включая наличие у участника размещения заказа опыта работы), а также требования к его деловой репутации, требования о наличии у участника размещения заказа производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если возможность установления таких требований к участнику размещения заказа предусмотрена настоящим Федеральным законом.

Согласно части 3.1 статьи 34 Федерального закона № 94-ФЗ документация об аукционе не может содержать указание на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товару, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.

В соответствии с пунктом 1 частью 4 статьи 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ документация об открытом аукционе в электронной форме наряду с предусмотренными частью 3 настоящей статьи сведениями должна содержать следующие сведения о товарах, работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ, и об условиях исполнения контракта: требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.

При рассмотрении жалобы, Заявителем было указано, что пункты 2,3,4,7 основных параметров узлов учета потребления тепловой энергии и пункт 6 «Электромагнитный теплосчетчик» (позиция строительная длина расходомера, мм) не содержат максимальных и (или) минимальных значений показателей; габаритные размеры тепловычислителя, мм: не более 100х100х80 соответствуют только одному производителю - ООО «ТБН Энергосервис» г.Москва

Изучив данные доводы Заявителя жалобы, Комиссия Калужского УФАС России приходит к следующему.

1. В пункте 2 основных параметров узлов учета потребления тепловой энергии установлено «Погрешность измерения количества теплоты, %» - (+-) 2%, (+-) 3%.

В соответствии с пунктом 6 «Качество выполняемых работ» Технического задания узлы учета должны соответствовать требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя».

Вместе с тем, на основании пунктов 5.2.4, 5.2.6 «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 25.09.1995г. №954) водосчетчики должны обеспечивать измерение массы (объема) теплоносителя  с относительной погрешностью не более (+-) 2%, счетчики пара должны обеспечивать измерение массы теплоносителя  с относительной погрешностью не более (+-) 3%, приборы учета, регистрирующие давление теплоносителя, должны обеспечивать измерение давления с относительной погрешностью не более (+-) 2%.

В соответствии с пунктом 1 частью 4 статьи 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ документация об открытом аукционе в электронной форме наряду с предусмотренными частью 3 настоящей статьи сведениями должна содержать максимальные и (или) минимальные значения показателей товара.

2.  В пунктах 3,4 основных параметров узлов учета потребления тепловой энергии установлено «Погрешность измерения массы теплоносителя, %»- (+-) 1%, «Погрешность измерения объема теплоносителя, %» - (+-) 1%.

Довод Заявителя жалобы о том, что данные погрешности не могут быть (+-) 1%, Комиссия Калужского УФАС России считает не состоятельным, ввиду того, что данная погрешность имеется у электромагнитных счетчиков марки КМ-5, ТМ-104.

3. В пункте 7 основных параметров узлов учета потребления тепловой энергии установлено «Дополнительные функции (наличие и глубина архива)» - архив 42 суток, 64, суток, 12 месяца.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 1 частью 4 статьи 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ документация об открытом аукционе в электронной форме наряду с предусмотренными частью 3 настоящей статьи сведениями должна содержать максимальные и (или) минимальные значения показателей товара.

Довод Уполномоченного органа и БСУ «Фонд имущества Калужской области» о том, что данные показатели не могут изменяться, Комиссия Калужского УФАС России считает не состоятельным, т.к. данные показатели относятся к дополнительным функциям, а не к основным и возможно их изменение.

4. В пункте 6 «Электромагнитный теплосчетчик» установлено «Строительная длина расходомера, мм» - 205.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 1 частью 4 статьи 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ документация об открытом аукционе в электронной форме наряду с предусмотренными частью 3 настоящей статьи сведениями должна содержать максимальные и (или) минимальные значения показателей товара.

Довод Уполномоченного органа о том, что при установке электромагнитного теплосчетчика необходима строительная длина расходомера только 205 мм, в связи с конструктивными особенностями здания МКОУ «СОШ№6» город Киров Калужской области,  Комиссия Калужского УФАС России считает не состоятельным, т.к. в ходе рассмотрения жалобы Уполномоченным органом не представлено документальных подтверждений конструктивных особенностей здания МКОУ «СОШ№6» город Киров Калужской области.

5. В пункте 6 «Электромагнитный теплосчетчик» установлены «Габаритные размеры тепловычислителя» - не более 100х100х80.

В ходе рассмотрения жалобы Заявителем было указано, что данные размеры тепловычислителя подходят только под марку КМ-5 (производитель ООО «ТБН Энергосервис» г.Москва). Ни Уполномоченным органом, ни БСУ «Фонд имущества Калужской области» документального опровержения данного довода Заявителя  Комиссии Калужского УФАС России представлено не было.

Кроме того, в ходе рассмотрения жалобы, Комиссией Калужского УФАС России было установлено, что в Локальной смете на установку узла учета потребления Д 100мм в МКОУ «СОШ№6» город Киров Калужской области за основу брались электромагнитные счетчики марки КМ-5.

Таким образом, документация об открытом аукционе в электронной форме на установку узлов учета потребления тепловой энергии для нужд МКОУ «СОШ№6» город Киров Калужской области в части отсутствия в ней максимальных и (или) минимальных значений показателей узлов учета потребления тепловой энергии и установления в ней требования к товару, работам, услугам, влекущее за собой ограничение количества участников размещения заказа нарушает требования действующего законодательства Российской Федерации в сфере размещения заказов.

На основании вышеизложенного, Заказчиком – МКОУ «СОШ№6» город Киров Калужской области и Уполномоченным органом – Кировской районной администрации МР «Город Киров и Кировский район» при утверждении и согласовании документации об открытом аукционе в электронной форме на установку узлов учета потребления тепловой энергии для нужд МКОУ «СОШ№6» город Киров Калужской области нарушена часть 4 статьи 41.6 Федерального закона №94-ФЗ

Руководствуясь статьей 17, частью 6 статьи 60 Федерального закона №94-ФЗ, Комиссия по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд Калужского УФАС России, решила:

1. Жалобу ЗАО НПО «Промприбор» (реестровый номер торгов – 3001Э-14/12сб) признать – частично обоснованной.

2. Признать действия Заказчика – МКОУ «СОШ№6» город Киров Калужской области и Уполномоченного органа – Кировской районной администрации МР «Город Киров и Кировский район» нарушившими требования части 4 статьи 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ.

3. Выдать Заказчику - МКОУ «СОШ№6» город Киров Калужской области предписание об аннулировании торгов.

4. Выдать Оператору электронной площадки предписание об аннулировании торгов.

5. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении.

Согласно части 9 статьи 60 Федерального закона №94-ФЗ решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, оператора электронной площадки, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия в порядке, установленном Арбитражным процессуальным Кодексом Российской Федерации.

Председатель комиссии:                  /…/

Члены комиссии:                              /…/

/…/

#### УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДПИСАНИЕ о прекращении нарушений законодательства о размещении заказов г. Калуга «23» октября 2012 года

Комиссия по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд Калужского УФАС России в составе: /…/

на основании своего решения от 23.10.2012г. по результатам рассмотрения дела №131-03з/2012 по жалобе ЗАО НПО «Промприбор» на положения аукционной документации при проведении открытого аукциона на установку узлов учета потребления тепловой энергии для нужд МКОУ «СОШ№6» город Киров Калужской области (реестровый номер торгов – 3001Э-14/12сб), предписывает:

1. Заказчику – МКОУ «СОШ№6» город Киров Калужской области аннулировать торги.

2. Об исполнении настоящего предписания сообщить в адрес Калужского УФАС России (г.Калуга, пл. Старый Торг, д.5) в срок до «26» ноября 2012г. с приложением подтверждающих документов.

В соответствии с ч. 15 ст. 17 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в случае поступления информации о неисполнении лицом выданного ему в соответствии с ч.9 ст. 17 указанного Федерального закона предписания, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти вправе применить меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обратиться в суд, арбитражный суд с требованием о понуждении совершить действия, соответствующие законодательству РФ.

Невыполнение в установленный срок законного предписания, требования органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, его территориального органа влечет административную ответственность на основании ч.7 ст.19.5 КоАР РФ.

Председатель комиссии:                  /…/

Члены комиссии:                               /…/

/…/

#### УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДПИСАНИЕ о прекращении нарушений законодательства о размещении заказов г. Калуга «23» октября 2012 года

Комиссия по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд Калужского УФАС России в составе: /…/

на основании своего решения от 23.10.2012г. по результатам рассмотрения дела №131-03з/2012 по жалобе ЗАО НПО «Промприбор» на положения аукционной документации при проведении открытого аукциона на установку узлов учета потребления тепловой энергии для нужд МКОУ «СОШ№6» город Киров Калужской области (реестровый номер торгов – 3001Э-14/12сб), предписывает:

1. Оператору электронной площадки аннулировать торги.

2. Об исполнении настоящего предписания сообщить в адрес Калужского УФАС России (г.Калуга, пл. Старый Торг, д.5) в срок до «26» ноября 2012г. с приложением подтверждающих документов.

В соответствии с ч. 15 ст. 17 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в случае поступления информации о неисполнении лицом выданного ему в соответствии с ч.9 ст. 17 указанного Федерального закона предписания, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти вправе применить меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обратиться в суд, арбитражный суд с требованием о понуждении совершить действия, соответствующие законодательству РФ.

Невыполнение в установленный срок законного предписания, требования органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, его территориального органа влечет административную ответственность на основании ч.7 ст.19.5 КоАР РФ.

Председатель комиссии:                  /…/

Члены комиссии:                              /…/

/…/