Жалоба ООО «Лабприбор»признана частично обоснованной

В адрес Калужского УФАС России поступила жалоба ООО «Лабприбор» на положения аукционной документации заказчика -  ФГБУЗ КБ 䫤 ФМБА России при проведении аукциона в электронной форме,  предметом которого является закупка системы рентгеновской компьютерной томографии всего тела.
Согласно доводам жалобы ООО «Лабприбор»,  Заказчиком некорректно составлен пункт ТЗ «Скорость охлаждения рентгеновской трубки,  тысяч ТЕ/мин»,  а именно отсутствует фраза «не менее».
В ходе рассмотрения жалобы,  Комиссия Калужского УФАС России установила,  что в Техническом задании в пункте «Скорость охлаждения рентгеновской трубки,  тысяч ТЕ/мин» Заказчиком в графе «Наименование показателя» не указана «Максимальная» скорость,  а в графе «значение показателя» не указана фраза «не менее»,  что подтверждается представленными сведениями о характеристиках существующих медицинских оборудований для системы рентгеновской компьютерной томографии всего тела.
Таким образом,  Комиссия Калужского УФАС России приходит к выводу об обоснованности данного довода Заявителя и о нарушении Заказчиком требований пункта 1  части 1  статьи 33,  части 2  статьи 33,  пункта 1,  2  части 1  статьи 64  Федерального закона от 05.04.2013  -ФЗ.
Согласно доводам жалобы ООО «Лабприбор»,  Заказчиком некорректно составлен пункт ТЗ «Скорость перемещения стола для пациента,  мм/сек».  По мнению Заявителя невозможно определить,  скорость какого перемещения должна быть указана:  горизонтального или вертикального.
Заказчиком на рассмотрение жалобы был представлен ГОСТ Р 55771-2013,  в соответствии с которым указаны основные технические характеристики,  указываемые в техническом задании на торги,  а именно приводятся характеристики (параметры),  которые следует включать в ТЗ на государственную закупку РКТ,  в том числе указано:
-  диапазон вертикального перемещения стола для пациента,  мм,  не менее;
-  диапазон горизонтального перемещения пациента,  не менее;
-  скорость перемещения стола для пациента,  мм/с.
Таким образом,  Комиссия Калужского УФАС России установив,  что в Техническом задании в пункте «Скорость перемещения стола для пациента,  мм/сек» Заказчиком в графе «значение показателя» не определено скорость какого перемещения должна быть указана:  горизонтального или вертикального,  приходит к выводу о нарушении Заказчиком требований пункта 1  части 1  статьи 33,  части 2  статьи 33,  пункта 1,  2  части 1  статьи 64  Федерального закона от 05.04.2013  -ФЗ.
Согласно доводам жалобы ООО «Лабприбор»,  Заказчиком некорректно составлен пункт ТЗ «Максимальная пространственная разрешающая способность,  мм» и вводит в заблуждение производителей и участников аукциона.
Вместе с тем,  в ходе рассмотрения жалобы представителем Заказчика были представлены каталоги на изделие двух производителей:  Siemens  и Canon,  в соответствии с которыми обе характеристики «пространственная разрешающая» и «пар линий на сантиметр» присутствуют в описании продукции.
На основании вышеизложенного,  в связи с допущенными существенными нарушениями Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ,  Комиссия Калужского УФАС России приходит к выводу о необходимости выдачи предписания о внесении изменений в аукционную документацию,  а также об отмене протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе,  составленного в ходе проведения аукциона.

2019-03-05  14:10:00